## Sheet1
附件1
我院鼎岳分子筛制氧机维保市场调研表 | [5 empty] | 附件2
| 报价公司（盖章）： |  |  | 联系人及电话： |  | 我院鼎岳制氧机核心部件市场调研报价表
部件 | 序号 | 保修项目 | 保修事项 | 保养要求 |  | 报价公司（盖章）： |  | 联系人及电话：
|  |  |  | 保养时间 | 保养次数 | 核心部件名称 | 是否原厂 | 报价 | 备注
制氧主机 | 1 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 2 | 中间断电器 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 3 | 产氧量及纯度 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 4 | 排水阀 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 5 | 塔体 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 6 | 分子筛 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
冷干机+吸干机（纯化机） | 7 | 空气进出口压差 | 调试 | 定时检查 | 4次/年
| 8 | 浮球排水器 | 检查 | 定时检查 | 4次/年
| 9 | 风冷凝器 | 定时保养清洗 | 定时检查 | 4次/年
| 10 | 纯化干燥机 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 11 | 压缩机 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 12 | 13X分子筛 | 检查 | 定时检查 | 4次/年
空压机 | 13 | 空气过滤芯 | 检查及换耗材 | 2000小时/更换一次 | 4次/年
| 14 | 油过滤芯 | 检查及换耗材 | 2000小时/更换一次 | 4次/年
| 15 | 油气分离芯 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 2次/年
| 16 | 冷却油 | 检查及换耗材 | 2000小时/更换一次 | 4次/年
各级过滤器 | 17 | 初级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 2次/年
| 18 | 中级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 2次/年
| 19 | 高级精密过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 2次/年
| 20 | 除菌过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 2次/年
| 21 | 活性炭过滤器 | 检查及换耗材 | 4000小时/更换一次 | 2次/年
PLC | 22 | PLC程序控制 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年
氧控仪 | 23 | 氧纯度检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
流量计 | 24 | 流量计校对 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
气动阀 | 25 | 阀门动力检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
电子阀 | 26 | 电子阀检查 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年
储气罐 | 27 | 压力表检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
| 28 | 安全阀检测 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年
其它 | 30 | 压力检测 | 检查 | 定时检查 | 4次/年
| 31 | 气密性检测 | 检查 | 定时检查 | 4次/年
按照以上全套设备技术保（含定期更换耗材和1000元以下配件）报总价：