附件

中央空调报价清单

报价单位（盖章）：                        报价日期：

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单次/单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | LHVE852GE7GEA/Nb | 台 | 1 |  | 共2台，主要包含：主机整体单次维保、冷凝器物理通炮及化学药剂小循环清洗 |
| 3 | 多联机 | GMV-560WM/A2 | 台 | 1 |  | 共4台，主要包含：多联机整体单次维保、散热器翅片化学药剂清洗 |
| 4 | 风机盘管（含滤网清洗） | / | 台 | 1 |  | 共480个，主要包含：风机盘管单次维护保养、滤网及Y型过滤器清洗消毒，若需出具第三方空气质量检测报告费用另计 |
| 5 | 格力螺杆机组专用冷冻油 | Solest-170 | 桶 | 1 |  | 共冷冻油3桶，油过滤器2只，干燥过滤器6只，定期检查冷冻油油质，提出更换建议 |
| 6 | 油过滤器 | 31307 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 干燥过滤器 |  | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 螺杆机组冷冻水系统清洗 |  | 项 | 1 |  | 主要包含：大楼整体的中央空调冷冻水系统管道添加化学药剂清洗，（药剂包含：除垢剂、粘泥剥离剂、缓阻剂、预膜剂） |
| 9 | 螺杆机组冷却水系统清洗 |  | 项 | 1 |  | 主要包含：冷却水系统管道化学药剂清洗、冷却塔表面清洗（药剂包含：除垢剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂、缓阻剂、预膜剂） |
| 10 | 水泵 | 7.5KW | 台 | 1 |  | 共有水泵9台，控制柜3台，主要包含：水泵、控制柜配套设备单次维保、水箱单次清洗消毒 |
| 11 | 控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 水箱清洗 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 人工费 |  | 人/次 | 1 |  |  |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |