附件
中央空调报价清单
报价单位（盖章）：                        报价日期：
	序号
	货物名称
	型号
	单位
	数量
	单次/单价
	备注

	1
	螺杆式冷水机组
	LHVE852GE7GEA/Nb
	台
	1
	
	共2台，主要包含：主机整体单次维保、冷凝器物理通炮及化学药剂小循环清洗

	3
	多联机
	GMV-560WM/A2
	台
	1
	
	共4台，主要包含：多联机整体单次维保、散热器翅片化学药剂清洗

	4
	风机盘管（含滤网清洗）
	/
	台
	1
	
	共480个，主要包含：风机盘管单次维护保养、滤网及Y型过滤器清洗消毒，若需出具第三方空气质量检测报告费用另计

	5
	格力螺杆机组专用冷冻油
	Solest-170
	桶
	1
	
	共冷冻油3桶，油过滤器2只，干燥过滤器6只，定期检查冷冻油油质，提出更换建议

	6
	油过滤器
	31307
	只
	1
	
	

	7
	干燥过滤器
	
	只
	1
	
	

	8
	螺杆机组冷冻水系统清洗
	
	项
	1
	
	[bookmark: OLE_LINK1]主要包含：大楼整体的中央空调冷冻水系统管道添加化学药剂清洗，（药剂包含：除垢剂、粘泥剥离剂、缓阻剂、预膜剂）

	9
	螺杆机组冷却水系统清洗
	
	项
	1
	
	主要包含：冷却水系统管道化学药剂清洗、冷却塔表面清洗（药剂包含：除垢剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂、缓阻剂、预膜剂）

	10
	水泵
	7.5KW
	台
	1
	
	共有水泵9台，控制柜3台，主要包含：水泵、控制柜配套设备单次维保、水箱单次清洗消毒

	11
	控制柜
	
	台
	1
	
	

	12
	水箱清洗
	
	台
	1
	
	

	13
	人工费
	
	人/次
	1
	
	

	单价合计：
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