[bookmark: _GoBack]锅炉、二次供水报价清单
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单次/单价
	备注

	1
	真空热水机组
	ZWNS0.93-1.0/60/50/(80/60)-Q
	台
	1
	
	

	2
	真空热水机组
	ZWNS0.7-1.0/60/50/(80/60)-Q
	台
	1
	
	

	3
	燃烧器
	DS-QEF-1.6FGR
	台
	1
	
	

	4
	燃烧器
	DS-QEF-0.8FGR
	台
	1
	
	

	5
	换热机组泵
	YE3-71M1-2
	台
	1
	
	共8个

	6
	生活热水泵
	YVF2-112M-2
	台
	1
	
	共2台

	7
	供暖泵
	YVF2-160M-2
	台
	1
	
	共2台

	8
	电机
	YE3-132S1-2
	台
	1
	
	共2台

	9
	电机
	YE3-132S2-2
	台
	1
	
	共6台

	10
	电机
	YE3-112M-2
	台 
	1
	
	共3台

	单价合计：




