锅炉、二次供水报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单次/单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水机组 | ZWNS0.93-1.0/60/50/(80/60)-Q | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 真空热水机组 | ZWNS0.7-1.0/60/50/(80/60)-Q | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 燃烧器 | DS-QEF-1.6FGR | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 燃烧器 | DS-QEF-0.8FGR | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 换热机组泵 | YE3-71M1-2 | 台 | 1 |  | 共8个 |
| 6 | 生活热水泵 | YVF2-112M-2 | 台 | 1 |  | 共2台 |
| 7 | 供暖泵 | YVF2-160M-2 | 台 | 1 |  | 共2台 |
| 8 | 电机 | YE3-132S1-2 | 台 | 1 |  | 共2台 |
| 9 | 电机 | YE3-132S2-2 | 台 | 1 |  | 共6台 |
| 10 | 电机 | YE3-112M-2 | 台 | 1 |  | 共3台 |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |